Shape Schema

ShapeRegion

| Field | Type | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | No |
| start | Double | No |
| end | Double | No |
| width | Double | No |

Shape

| Field | Type |  |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | No |
| type | String | No |
| shapeid | Integer (FK:type) | No |

LineShape

| Field | Type | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | No |
| shapeid | Integer (FK:shape) | No |
| regionids | List<Integer, FK:ShapeRegion> | Yes |
| snapmargin | String | No |
| x1 | Double | No |
| y1 | Double | No |
| x2 | Double | No |
| y2 | Double | No |

CircleShape

| Field | Type | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | No |
| shapeid | Integer (FK:shape) | No |
| snapmargin | String | No |
| x | Double | No |
| y | Double | No |
| r | Double | No |

RectangleShape

| Field | Type | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | No |
| shapeid | Integer (FK:shape) | No |
| x | Double | No |
| y | Double | No |
| width | Double | No |
| height | Double | No |
| rotation | Double | No |

Annotation

| Field | Type | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | No |
| type | String | No |
| typeid | Integer (FK:type) | No |

Ruler

| Field | Type | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | No |
| annotationid | Integer (FK:Annotation) | No |
| x1 | Integer | No |
| y1 | Integer | No |
| x2 | Integer | No |
| y2 | Integer | No |

Object Schema

Line

| Field | Type | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | No |
| x1 | Integer | No |
| y1 | Integer | No |
| x2 | Integer | No |
| y2 | Integer | No |

Point

| Field | Type | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | No |
| x | Integer | No |
| y | Integer | No |

Circle

| Field | Type | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | No |
| x | Double | No |
| y | Double | No |
| r | Double | No |

Profile

| Field | Type | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | No |
| pointids | List<Integer, FK:Point> | No |

OffsetRegion

| Field | Type | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | No |
| xmin | Double | No |
| xmax | Double | No |
| description | String | No |

Routine Schema

Offset

| Field | Type | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | No |
| annotationids | List<Integer, FK:Annotation> | Yes |
| levelorder | Integer | Yes |
| levelregionids | List<Integer, FK:Profile> | Yes |
| numprofiles | Integer | No |
| profilewidth | Double | No |
| reintegrate | Bool | No |
| primaryshapeid | Integer (FK:LineShape) | No |
| offsetregion1 | OffsetRegion | No |
| offsetregion2 | OffsetRegion | No |
| debug | Bool | No |
| offset | Double | No |
| width | Double | No |
| profile | Profile | No |
| region1 | Profile | No |
| region1pt | Point | No |
| point1 | Point | No |
| region2 | Profile | No |
| region2pt | Point | No |
| point2 | Point | No |
| profilelineids | List<Integer, FK:Line> | No |
| autooffset | Bool | No |
| meta_PassedAnalysis | Bool | No |
| meta_FailureReason | String | Yes |
| meta_sdkversion | String | No |

Scratch

| Field | Type | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | No |
| annotationids | List<Integer, FK:Annotation> | Yes |
| tolerance | Double | No |
| filtersg | Double | No |
| polyorder | Integer | No |
| shapeids | List<Integer, FK:Shape> | Yes |
| debug | Bool | No |
| meta_PassedAnalysis | Bool | No |
| meta_FailureReason | String | Yes |
| meta_sdkversion | String | No |

HoleDiameter

| Field | Type | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | No |
| annotationids | List<Integer, FK:Annotation> | Yes |
| edgesearch | Double | No |
| regionmode | String | No |
| nominaldiameter | Double | No |
| primaryshapeid | Integer (FK:Shape) | Yes |
| diameter | String | No |
| circularity | String | No |
| circleid | Integer (FK:Circle) | No |
| minptid | Integer (FK:Point) | No |
| maxptid | Integer (FK:Point) | No |
| debug | Bool | No |
| meta_PassedAnalysis | Bool | No |
| meta_FailureReason | String | Yes |
| meta_sdkversion | String | No |

BendAnalysis

| Field | Type | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | No |
| annotationids | List<Integer, FK:Annotation> | Yes |
| low | Double | No |
| primaryshapeid | Integer (FK:Shape) | Yes |
| high | Double | No |
| debug | Bool | No |
| meta_PassedAnalysis | Bool | No |
| meta_FailureReason | String | Yes |
| meta_sdkversion | String | No |

BevelAngle

| Field | Type | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | No |
| annotationids | List<Integer, FK:Annotation> | Yes |
| tolerance | Double | No |
| filtersg | Double | No |
| polyorder | Integer | No |
| shapeids | List<Integer, FK:Shape> | Yes |
| debug | Bool | No |
| meta_PassedAnalysis | Bool | No |
| meta_FailureReason | String | Yes |
| meta_sdkversion | String | No |

ChannelBalance

| Field | Type | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | No |
| annotationids | List<Integer, FK:Annotation> | Yes |
| deviation | Double | No |
| averageintensity | Double | No |
| maxdeviation | Double | No |
| passfail | Bool | No |
| debug | Bool | No |
| meta_PassedAnalysis | Bool | No |
| meta_FailureReason | String | Yes |
| meta_sdkversion | String | No |

CircleRefine

| Field | Type | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | No |
| annotationids | List<Integer, FK:Annotation> | Yes |
| primaryshapeid | Integer (FK:Shape) | Yes |
| debug | Bool | No |
| meta_PassedAnalysis | Bool | No |
| meta_FailureReason | String | Yes |
| meta_sdkversion | String | No |

DefectDetection

| Field | Type | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | No |
| annotationids | List<Integer, FK:Annotation> | Yes |
| scratchtype36 | Double | No |
| autothreshold | Bool | No |
| depththreshold | Double | No |
| levelwidth | Double | No |
| leveldiscardwidth | Double | No |
| levelregionids | List<Integer, FK: OffsetRegion> | No |
| primaryshapeid | Integer (FK:Shape) | No |
| debug | Bool | No |
| length | String | No |
| width | String | No |
| area | String | No |
| volume | String | No |
| depth | String | No |
| pointid | Integer (FK:Point) | No |
| image | String | No |
| profileid | Integer (FK:Profile) | No |
| minptid | Integer (FK:Point) | No |
| plotid | Integer (FK:Profile) | No |
| profilelineids | List<Integer, FK:Line> | No |
| debug | Bool | No |
| meta_PassedAnalysis | Bool | No |
| meta_FailureReason | String | Yes |
| meta_sdkversion | String | No |

EdgeBreak

| Field | Type | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | No |
| annotationids | List<Integer, FK:Annotation> | Yes |
| edgetype | String | No |
| minradius | Double | No |
| maxradius | Double | No |
| shapeids | List<Integer, FK:Shape> | Yes |
| debug | Bool | No |
| meta_PassedAnalysis | Bool | No |
| meta_FailureReason | String | Yes |
| meta_sdkversion | String | No |